广安市疾病预防控制中心关于

采购食风检测和水质检测耗材一批的

询价公告
本项目通过依法询价方式选择和确定中选人，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。只有报名才有资格参加询价。
一、项目概况
	询价邀请人（项目业主）
	广安市疾病预防控制中心

	项目名称
	食风检测和水质检测耗材一批

	项目编号
	GAJZ2020-80号

	项目地点
	广安市万盛东路16号

	实施时间
	2020年11月19日

	资金来源
	项目资金

	其  他
	无


二、询价产品清单

	名称
	型号
	数量
	备注

	50ml棕色顶空瓶（带螺旋盖）
	100支/包
	3
	

	5ml加样枪
	　
	4
	

	1ml加样枪
	　
	4
	

	200μl加样枪
	　
	4
	

	2L烧杯
	　
	10
	

	玻璃棒
	　
	20
	

	1ml大肚移液管
	　
	200
	

	2ml大肚移液管
	　
	200
	

	5ml大肚移液管
	　
	100
	

	10ml大肚移液管
	　
	100
	

	25ml大肚移液管
	　
	100
	

	1ml刻度移液管
	　
	200
	

	2ml刻度移液管
	　
	200
	

	5ml刻度移液管
	　
	100
	

	容量瓶50ml
	　
	50
	

	容量瓶100ml
	　
	50
	

	容量瓶5ml
	　
	200
	

	容量瓶10ml
	　
	200
	

	容量瓶250ml
	　
	20
	

	容量瓶500ml
	　
	20
	

	流动注射成品试剂（酚+氰）
	与SALE-AA3流动注射仪配套
	氰、酚各4套
	

	QuEChERS净化柱
	　
	2
	

	2mL白色进样瓶（带盖）
	与安捷伦7890B气相色谱仪配套
	500
	

	2mL棕色进样瓶（带盖）
	与安捷伦7890B气相色谱仪配套
	500
	

	顶空瓶（含盖垫）
	与科林顶空进样器配套
	500
	

	砷硒汞元素灯
	　
	各1个，共3个
	

	海光原子荧光10ml进样管
	200个/袋
	1
	

	大肠菌群纸片
	200片/盒
	2
	

	比浊管
	25个/包
	20
	

	痰杯
	150个/包
	3
	

	一次性滴管
	100支/包
	5
	

	一次性L棒单独包装
	　
	200
	

	氟离子标准溶液
	1000mg/L
	4
	

	氯离子标准溶液
	1000mg/L
	4
	

	硝酸根标准溶液
	1000mg/L
	4
	

	硫酸跟标准溶液
	1000mg/L
	4
	

	水中酚标准溶液
	1000mg/L
	4
	

	水中氰标准溶液
	50mg/L
	4
	

	乙二胺四乙酸二钠
	50mL/支
	15
	

	GBW（E）080257 铬（六价）标准溶液
	100ug/mL，20mL/支
	2
	

	草酸钠标准溶液
	0.1mol/mL ，20mL/支
	8
	

	 GBW(E)081604 高锰酸钾标液
	 0.1003mol/mL， 50mL/瓶
	10
	

	GBW(E)080220 氨氮标液
	 100ug/mL ，20mL/支
	2
	

	生活饮用水 氨氮 纳氏试剂
	　
	4
	

	三氯甲烷标准溶液
	1000mg/l
	4
	

	四氯化碳标准溶液
	1000mg/l
	4
	

	锰单元素溶液标准物质
	1000ug/ml  20ml/支
	2
	

	铜单元素溶液标准物质
	1000ug/ml 20ml/支
	3
	

	砷单元素溶液标准物质
	1000ug/ml 20ml/支
	3
	

	锌单元素溶液标准物质
	1000ug/ml  20ml/支
	3
	

	镉单元素溶液标准物质
	100ug/ml 20ml/支
	3
	

	铁单元素溶液标准物质
	1000ug/ml  20ml/支
	3
	

	汞单元素溶液标准物质
	100ug/ml  20ml/支
	2
	

	铅单元素溶液标准物质
	100ug/ml  20ml/支
	3
	

	色度溶液标准物质
	　
	3
	

	硒单元素溶液标准物质
	1000ug/ml  20ml/支
	3
	

	铝单元素溶液标准物质
	1000ug/ml  50ml/支
	3
	

	余氯2号试剂
	与清时捷水质分析仪
Q-CL51配套
	300
	

	三氯甲烷
	优级纯
	5
	


三、资格要求

（一）一般要求：具有独立企业法人资格。

（二）资质要求：销售试剂、耗材，具有医疗器械注册证Ⅲ类等。

（三）其他要求：本项目不接受联合体参加询价。
四、报名时间

（一）请有意参加本项目的询价申请人，到广安市疾病预防控制中心综合科报名。

（二）各询价申请人报名时间为：2020年 11月16日网上发出比选公告之时起至2020年11月18日18:00时截止（工作日）。

（三）询价时间：2020年11月19日上午10:00
五、预算控制价

预算控制价：96360（大写：贰拾贰万肆仟柒佰陆拾柒元整）

六、询价申请人报名

询价申请人按照依法询价公告的要求，需持三证（营业执照、税务登记证和组织机构代码）或三证（多证）合一的营业执照（复印件正本或副本均可并盖有公司鲜章,原件携带备查）；法定代表人投标的提供法定代表人证明原件及复印件，格式自拟；委托代理投标的提供法定代表人授权书（见附件），法定代表人及被授权人身份证复印件（盖鲜章）等文件资料到广安市疾病预防控制中心综合科报名。凡是参与询价的供应商必须带加盖鲜章的报价表。

七、联系方式

询价邀请人：   广安市疾病预防控制中心 
地    址：    广安市万盛东路32号   
邮    编：          638000 
联 系 人：          李女士 
联系电话：       13350229598
传    真：     （0826）2605674 
广安市疾病预防控制中心

2020 年11月16日
附件1：法定代表人授权书（格式）

     2：2020年报价表

 附件一：

法定代表人授权书（格式）

广安市疾病预防控制中心：

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人       （姓名、职务）代表本公司授权（姓名、职务） 为本公司被授权代表，就贵方组织的有关            采购项目（项目编号：           ）的有关询价、报价以及合同签订、执行、完成等，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

供应商名称：（公章）     法定代表人：（签名或盖章）

                        被授权代表签名：

日期：    年  月  日

附件二：                 2020年报价表
（2020年  月  日）
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单价
（元）
	总计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


公司名称及联系电话：                                          
法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：                  
联系电话：                                                
竞标人（签名）：                                          
联系电话：                                                         

注：1、请供应商注明产品技术参数及型号。2、未按照本报价表的格式及要求填写报价表的，将视为不满足询价采购要求，从而导致该投标供应商投标无效。

3、请投标供应商准备3份加盖鲜章的报价表。
